SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI _____________________

## MODULO INFORMATIVO PER RICHIESTA DI:

# Deroga art.63 e All.IV punto 1.2.4 D.Lgs.81/08
# Locali di lavoro di altezza inferiore a 3 metri
# Deroga art.65 D.Lgs.81/08
# Locali chiusi sotterranei o semisotterranei

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
## Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________
[ ] Titolare della impresa individuale	[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Proprietario/comproprietario	[ ] Affittuario
[ ] Presidente ____________________	[ ] ________________________________

CF					P.IVA

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di __________________________ (Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail _____________________________________@_____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di
[ ]	Tecnico incaricato [ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________ della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________@____________________________

[ ]	Tecnico incaricato [ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________ della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________@____________________________

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: ___________________________________________
Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
## Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________@____________________________

Altro soggetto di riferimento: ______________________________________________________
Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
## Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________@____________________________

#### ATTIVA IL PROCEDIMENTO DI
### Richiesta di Deroga art.63 e All.IV punto 1.2.4 D.Lgs.81/08

### Locali di lavoro di altezza inferiore a 3 metri
### Richiesta di Deroga art.65 D.Lgs.81/08

### Locali chiusi sotterranei o semisotterranei

NB: non è possibile selezionare entrambe le richieste di deroga

### DICHIARA I SEGUENTI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED AI TERRENI
# Impianto sito in ____________________ Via _______________________________ n. _________
## I seguenti dati hanno carattere facoltativo pur essendo utili per accelerare l'iter dell'istruttoria
## Foglio di mappa _________________ particella/e ________________sub. ____________________
## Superficie totale dell’area mq _________ Superficie coperta mq _________ Cubatura mc _______
## Superficie di vendita mq _________ Superficie utile lorda mq _________ Parcheggi mq ________
# - L'immobile non è stato oggetto di alcun intervento edilizio ovvero:
[ ] Vi sono precedenti autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o atti di assenso comunque denominati
# Licenza/Concessione Edilizia n. ___________ del __________________
# Licenza/Concessione Edilizia n. ___________ del __________________
# Autorizzazione Edilizia n. ___________ del __________________
# Autorizzazione Edilizia n. ___________ del __________________
# Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n. ___________ del __________________
# Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n. ___________ del __________________
# Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85 n. ___________ del __________________
# Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85 n. ___________ del __________________
# Denuncia di Inizio Attività n. ___________ del __________________
# Denuncia di Inizio Attività n. ___________ del __________________
# Denuncia di Inizio Attività n. ___________ del __________________
# Condono Edilizio Legge 47/85 n. ___________ del __________________
# Condono Edilizio Legge 724/94 n. __________ del __________________
# Agibilità/abitabilità n. ___________ del __________________
# Altro atto _________________________________ n. ___________ del __________________
# Altro atto _________________________________ n. ___________ del __________________
[ ] L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno _____________ come risulta da: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ ] Sono in itinere procedimenti di autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o altri atti di assenso
# tipo di atto ________________________ n. ___________ del _________________
# tipo di atto ________________________ n. ___________ del _________________
# tipo di atto ________________________ n. ___________ del _________________
# DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO

Ciclo di lavorazione	___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Macchinari ed attrezzature	________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Beni prodotti/Servizi resi	___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Lavoratori in servizio:	Eventuali assunzioni in servizio:
Uomini n. ____________________	Uomini n. ____________________
Donne n. ____________________	Donne n. ____________________
Specializzati n. ________________	Specializzati n. ________________
Apprendisti n. _________________	Apprendisti n. _________________
Portatori handicap n. ____________	Portatori handicap n. ____________

_________________________ lì ________________
        (luogo e data)

Il Tecnico L’interessato

______________________________________ __________________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita’	Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita’

Sezione prima
### INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RALATIVE ALLA STRUTTURA

        Sezione non compilata in quanto è presentato contestualmente

        il MODULO PER INTERVENTO EDILIZIO

1.1 Ubicazione del fabbricato (indirizzo)

Superficie dell’area m2 ………………. Di cui superficie utile e coperta m2…………….

Rispondere scrivendo nelle caselle SI o NO

L’ubicazione rispetta la destinazione prevista dal PRGC o da altri strumenti urbanistici

La zona è compresa nella perimetrazione urbana

  1. Autorizzazioni del manufatto

Concessione edilizia n°_______________ del_______ Agibilità n°_____________ del___________

Concessione edilizia n°_______________ del_______ Agibilità n°_____________ del___________

Altro (specificare): ____________________________________________________________________

1.3 Il fabbricato ha locali destinati ad uso lavorativo con:

Rispondere scrivendo nelle caselle SI o NO

Altezza inferiore ai limiti di legge (1)

Sotterranei o semisotterranei (2)
Allegare relazione come specificato nella nota (2)

1.4 Approvvigionamento idrico (3):

Acquedotto

Pozzo

Altro ……………….

1.5 Sistema di smaltimento reflui liquidi di tipo civile

Fognatura pubblica

Sistema trattamento e smaltimento proprio
( si allega elaborato grafico schema con particolari esecutivi, indicazioni corpo ricettore, dimensionamento e distanze di cui alla C.M.LL.PP. 04.02.1977)
Allegato n°5

1.6 Caratteristiche delle strutture del fabbricato
(Per i rapporti fare riferimento agli Indirizzi tecnici della regione Toscana nella versione aggiornata
disponibile presso i Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda USL)

SF = superficie finestrata / Sfa = superficie finestrata apribile / Sp = superficie pavimento		Locale / N° (4)
		Piano
		minima	altezza
		massima
		Volume / m3
		Superficie / Pavimeto / m2
		A / parete		Superficie / illuminante
		A soffitto
		Richiesto		Rapporto / Illuminazione Sf/Sp
		Verifica / Si o NO
		A / parete		Superficie / Apribile m2
		A / soffitto
		Richiesto		Rapporto / Di areazione Sfa/Sp
		Verifica / SI / NO
		Materiale / Trasparente / Utilizzato / (caratteristiche) (6)

## 1.7 RISCALDAMENTO

 Non previsto Previsto in tutti i locali Previsto nei locali (4)n°

Tipo di impianto:

Potenzialità _____________KW.	Combustibile _________________

Ubicazione (4) ________________________________

L’impianto è soggetto all’obbligo di progetto in base alla L.46/90 ?

Si il progetto è allegato in copia	No perchè

## 1.8 Ricambio forzato dell’aria e/o climatizzazione

  Non previsto Previsto in tutti i locali Previsto nei locali(4) n°

Tipo di impianto (6):

2.4 L’azienda, o parti di essa, rientrano tra le categorie comprese nelle tabelle di cui alla L. 689/59 e/o D.M.16/2/82 con obbligo di Certificazione Prevenzione Incendi.

Rispondere SI o NO nella casella

Sezione seconda
### INFORMAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO RELATIVE ALL’ ATTIVITA’

2.9 DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI LAVORAZIONE CON ILLUSTRATA LA SEQUENZA DELLE FASI LAVORATIVE SECONDO UNO SCHEMA A BLOCCHI
 (per i locali oggetto della richiesta di Deroga)

2.10 DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE E RELATIVE MACCHINE – ATTREZZATURE
Allegare pianta con posizione delle macchine e degli impianti, comprensiva degli spazi di lavoro e LAY-OUT
In scala non inferiore a 1:100

Fasi lavorazione	Macchine / attrezzature	Locale (4)	Marchio / CE / Rispondere SI/NO / (8)	Rumorosità / Ai sensi dell’art.46 / D.Lvo 277/91 / 2°comma

2.11 Materie prime, prodotti ausiliari e prodotti finiti utilizzati
nel ciclo produttivo e/o in lavorazioni complementari

Denominazione commerciale e ditta produttrice (9)	Deposito		Lavorazione
	Ubicazione / (4)	Quantità	Consumo max gg.	Fasi di lavorazione

2.11.a Prodotti combustibili e/o comburenti utilizzati nel ciclo produttivo
e/o in lavorazioni complementari

Denominazione commerciale e ditta produttrice (9)	Deposito		Lavorazione
	Ubicazione / (4)	Quantità	Consumo max gg.	Fasi di lavorazione

2.12 Individuazione delle cause di nocività nell’ambiente di lavoro oggetto della richiesta di deroga

Causa di nocività	SI/NO	Specificarne origine e tipologia
Polveri (10)
Fumi e nebbie (10)
Gas e Vapori (10)
Rumore
Vibrazioni
Alte/basse / Temperature
Umidità
Radiazioni / Ionizzanti(11) / Rientranti nel DPR1428/68 e / D.Lgs 230/95
Onde elettromagnetiche(11) / (forni ad induzione, saldatrici dielettriche ecc…)
Agenti biologici
Agenti cancerogeni
Altro

Sezione terza
##### IMPIANTI DI SERVIZIO

3.1 Impianto elettrico

Allegata la copia della dichiarazione di conformità redatta ai sensi della L.46/90 e del D.P.R.447/91

SI	NO perché ____________________________

3.2 Impianto di messa a terra

Estremi della denuncia ___________________

Non presentata denuncia perché: ________________________________________

Collaudo e verifica dell’efficacia dell’impianto di terra e dei dispersori

SI	NO perché _______________________________________

3.3 Installazioni elettriche in luoghi con pericolo d’esplosione e d’incendio

Presenti	SI	NO perché _______________________________________

Estremi denuncia __________________

Collaudo eseguito	SI	NO perché _______________________________________

3.4 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Presenti	SI	NO perché _______________________________________

Estremi denuncia _________________

Collaudo eseguito	SI	NO perché _______________________________________

Sezione quinta
##### AMBIENTE ESTERNO

5.1 RUMORE (13)	 SI  NO

5.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA CANALIZZATE	 SI  NO

Per ogni emissione indicare dopo l’eventuale impianto d’abbattimento:

Emissione n°1	Emissione n°2
Tipologia …………………….	Tipologia ……………………………….
Quantità emessa giorno ………………...	Quantità emessa giorno …………………
Quantità emessa anno …………………..	Quantità emessa anno ………………

Emissione n°2	Emissione n°3
Tipologia …………………….	Tipologia ……………………………….
Quantità emessa giorno ………………...	Quantità emessa giorno …………………
Quantità emessa anno …………………..	Quantità emessa anno ………………

Emissione n°4	Emissione n°5
Tipologia …………………….	Tipologia ……………………………….
Quantità emessa giorno ………………...	Quantità emessa giorno …………………
Quantità emessa anno …………………..	Quantità emessa anno ………………

### 5.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE:  SI  NO

Specificare da quale fase del processo derivano ed indicare i metodi adottati per il contenimento:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SCHEDA “B”

IMPIANTI D’AREAZIONE ARTIFICIALE
Dati necessari per la valutazione degli impianti

Relazione tecnica descrittiva del funzionamento dell’impianto.

Da tale relazione dovranno emergere in maniera chiara il tipo di impianto da installare o installato, i materiali utilizzati, i dispositivi atti a favorire la manutenzione ordinaria dell’impianto, il suo funzionamento e la disposizione dei locali serviti. Allegare eventuali precisazioni di complemento alla scheda tecnica informativa di cui al punto 3.

Planimetria in scala 1:100 dei locali trattati con indicazioni circa:

- posizione delle prese d’aria esterna;
- posizione delle bocchette di mandata, di ripresa e d’espulsione;
- posizione delle bocche d’espulsione dell’aria viziata;
- canalizzazioni di distribuzione dell’aria trattata, dell’aria di ricircolo e dell’aria d’espulsione;
- posizione delle unità di trattamento;
- posizione dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell’umidità relativa (U.R).
- posizione del/i registratore/i scrivente/i di temperatura e U.R.

Scheda tecnica informativa allegata debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.

NOTE:

1. Le portate d’aria esterna (aria di rinnovo) dovranno essere conformi a quanto indicato dalle norme UNI 10339/95, prospetto III e UNI 8852/87. In generale dovrà essere garantito almeno 1 ricambio/h per ambiente, ad esclusione dei locali ad uso industriale dove è possibile adottare 0.5 ricambi/h minimi per ambiente, qualora le lavorazioni svolte non prevedano l’utilizzo di portate d’aria superiori.
2. Prevedere la classe di filtrazione massima prevista dalla norma UNI 10339/95, prospetto VI, in relazione alle categorie d’edifici. Nei locali dove è prevista la presenza di fumatori, se l’impianto prevede il ricircolo dell’aria, deve essere prevista una efficienza di filtrazione minima di classe 8 (UNI 10339/95, prospetto V) privilegiando, se possibile, i sistemi di filtrazione di tipo elettrostatico; in alternativa possono essere installati filtri di classe 7, prevedendo una maggiorazione della portata dell’aria esterna pari ad almeno il 30%.
3. La velocità dell’aria nelle zone occupate dalle persone, dal pavimento sino all’altezza di 2 metri, non deve superare 0,15 m/sec.
4. La differenza massima tra temperatura interna ed esterna nel periodo estivo non dovrà superare i 7°C.
5. Non è consentito l’utilizzo di sistemi d’umidificazione che permettano ristagni d’acqua.
6. Si ricorda che le prese d’aria esterna dovranno essere ubicate ad idonea distanza da camini o altre fonti d’emissione, (es. bocca d’espulsione dell’impianto d’areazione artificiale) per garantire la non interferenza da parte di queste emissioni.
7. Le emissioni dell’impianto non dovranno recare disturbo ad abitazioni poste nelle vicinanze, e dovranno rispondere ai limiti di rumorosità dettati dalle normative vigenti verso l’ambiente e gli edifici vicini. Per quanto concerne gli ambienti serviti dall’impianto, la rumorosità dovrà rispondere a quanto indicato dalla Norma UNI 8199/81

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
(con riferimento alle Norme UNI 10339/95)

### Tipo di impianto: (punto 5.1.Norme UNI 10339/95)
### climatizzazione

termoventilazione

condizionamento

ventilazione

Locali con presenza di fumatori	no	si

Imposizione del divieto di fumo	no	si

Posizione presa/e d’aspirazione aria esterna (altezza da terra ed ubicazione)
(punto 9.1.1.3. Norme UNI 10339/95)

Classe filtro/i (prospetto VI Norme UNI 10339/95): ______________________________________

Presenza di pressostati, o di altri dispositivi, per il monitoraggio del corretto funzionamento dei filtri:

no

si, con presenza di	segnalazione acustica/luminosa per saturazione parziale

blocco dell’impianto per saturazione completa

Regolazione igrometrica:

umidificazione:	no

si	tipo di umidificatore______________________________

deumidificazione controllabile:	no

si

Caratteristiche del locale e dell’impianto:

Superficie complessiva dei locali	mq__________
Volumetria complessiva dei locali	mc__________
Numeri ricambi/ora previsti	n. ___________
Portata aria esterna (aria di rinnovo)	mc/h_________
Portata aria ricircolo	mc/h_________
Portata aria estrazione	mc/h_________
Portata globale impianto	mc/h_________
Velocità dell’aria	m/sec ________
Affollamento max previsto	n. persone __________
Affollamento max teorico	n. persone __________
(da indicare solo in assenza di informazioni sul grado di affollamento; per il calcolo, moltiplicare gli indici di affollamento ex prospetto VII Norme UNI 10339/95 per la superficie dei locali)
Range di temperatura interna nel periodo invernale	°C__________
Range di temperatura interna nel periodo estivo	°C__________
Differenza massima tra temperatura interna ed esterna nel periodo estivo	°C__________
Range di umidità relativa nel periodo invernale	°C __________
Range di umidità relativa nel periodo estivo	°C __________
Dispositivi automatici per il controllo della temperatura
e dell’U.R.	si	no

Registratori scriventi della temperatura e dell’U.R.	si	no

Manutenzione ordinaria:

Ditta incaricata ______________________________________________________

tipo di interventi	tempistica degli interventi

Rumorosità dell’impianto:

Firma del professionista

__________________

## SCHEDA “C”

IMPIANTO AUTONOMO(1) DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
Dati necessari per la valutazione dell’impianto

SORGENTE E PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI.

1.1 Tipo di inquinante:	Fumi		di ……………………………….
Polveri		di …………………...…………..
Fibre		di …………………………...…..
Gas o Vapori		indicare quali ………………….
…………………………………..
…………………………………..

1.2 Attività o processo che emette l’inquinante: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………

1.3 Durata media (ore/giorno) dell’attività o processo che emette l’inquinante: ……………………..

1.4 Sono presenti correnti d’aria che possono perturbare la propagazione?
SI  NO 

DATI DI PROGETTO PER GLI ORGANI DI CAPTAZIONE (CAPPE ASPIRANTI).

2.1 Allegare per ciascuna delle varie cappe aspiranti dell’impianto i seguenti dati:

- Schema e dimensioni con indicazione della posizione delle sorgenti e degli operatori.
- Distanza dell’operatore dalla sorgente emettente:	d= ………………………….(m)
- Velocità di cattura adottata in fase di progetto:	vc= ……………………….(m/s)
- Temperatura dell’aria all’ingresso della cappa:	t= …………………………(°C)
   (se diversa dalla temperatura ambiente)
- Portata adottata:	Q= ……………………..(m3/h)

RETE DEI CONDOTTI.

3.1 Allegare uno schema generale (quotato) dell’intera rete dei condotti indicando:

- Materiali utilizzati.
- Diametri interni e lunghezza dei vari tratti.
- Cambiamenti di sezioni.
- Raggi di curvatura dei gomiti.
- Angoli delle confluenze.
- Altre accidentalità (serrande ecc.).
- Posizionamento dei fori previsti per la verifica delle portate.
- Conformazione e dimensioni dell’organo d’espulsione in atmosfera.

IMPIANTI D’ABBATTIMENTO.

4.1 Tipo d’impianto:	Ciclone	
Filtro a maniche	
Filtro a cartucce	
Filtro elettrostatico	
Filtro a carboni attivi	
Altro (specificare quale)	

4.2 Perdita di carico dell’impianto d’abbattimento:	Δp= ……………….(Pa)

4.3 Allegare fotocopia delle caratteristiche dell’impianto d’abbattimento dichiarate dal costruttore.

GRUPPO VENTILATORE – MOTORE.(2)

5.1 Allegare fotocopia della curva caratteristica del ventilatore adottato, indicando:

- Portata:	Q= ……………………(m3/h)
- Prevalenza	Δp= …………………..(Pa)
- Velocità della girante:	= …………………....(giri/min.)
- Rendimento del ventilatore	= ………………….…(%)

5.2 Potenza del motore	p= ……………………..(Kw)

ARIA DI REINTEGRO

6.1 E’ previsto un impianto d’immissione forzata dell’aria di reintegro?
SI 	NO 

6.2 Allegare uno schema quotato dell’impianto d’immissione forzata dell’aria di reintegro indicando:

- Portata adottata:	Q= ………………(m3/h)
- E’ previsto il riscaldamento dell’aria immessa?	SI  NO 

RICIRCOLO DELL’ARIA ESTRATTA(3)

7.1 E’ previsto il ricircolo dell’aria estratta?	SI  NO 

Data ……………………….	Timbro e firma del professionista
_____________________________________

NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA:

Per impianto autonomo è da intendere un impianto che, aspirando da una o più cappe, convoglia, attraverso un condotto o rete di condotti, l’inquinante catturato assieme all’aria di trasporto ad uno specifico gruppo aspirante.

In ambiente con pericolo di esplosione o incendio (norme CEI 64-2 e 31-30 per luoghi di classe 1 o 2) indicare la posizione del motore ed il tipo di impianto elettrico a sicurezza AD adottato.

Il ricircolo dell’aria è ammesso solo in pochi e determinati casi, ed esclusivamente per esigenze tecniche di lavorazione. Il ricircolo dell’aria non è mai ammesso quando nell’aria inquinata sono presenti sostanze cancerogene o sospette cancerogene o allergizzanti per le quali non sono configurabili livelli di soglia.

N.B. Il presente allegato deve essere ripetuto per ogni singolo impianto autonomo.